## Медицина
№ п/п | Отделение | Вид обор-ния | Название | Модель | Изготовитель | Серийный № | Кол-во | Год выпуска | Примечание | Итого шт
1 | рентгеновское |  | Аппарат рентгеновский диагностический "Униэксперт 3 Плюс" |  |  | 119 | 1 | 2018 |  | 1
2 | рентгеновское |  | Аппарат рентгеновский стоматологический "Ortophos XG 3D" |  |  | 632665 | 1 | 2018 |  | 1
3 | рентгеновское |  | Аппарат рентгеновский стоматологический "Heliodent plus" |  |  | 48102 | 1 | 2017 |  | 1
4 | рентгеновское |  | Денситометр рентгеновский костный полноформатный "LUNAR iDXA" |  |  | 212342 МА | 1 | 2019 |  | 1
5 | рентгеновское |  | Магнитно-резонанскный томограф "Ingenia 1.5TS" | Ingenia 1.5TS | Philips | 81118 | 1 | 2018 |  | 1
6 | офтальмологическое |  | А/В сканер ультразвуковой и пахиметр с принадлежностями | UD-800 |  | 827603 | 1 |  | гарантия по 19.02.2021 | 1
7 | офтальмологическое |  | Авторефтопограф с принадлежностями | RT-7000 |  | 875701 | 1 |  | гарантия по 19.02.2021 | 1
8 | гл.медсестра |  | Аппарат АИВЛп-2/20 искусствен.упр.вентиляции легких и оксигенации в усл.спец.транспорта для СМП порт.для взросл.и детей |  |  | 221338 | 1 |  |  | 1
9 | хирургия |  | Аппарат лазерный хирургический полупроводниковый |  | Лазермед |  | 1 |  |  | 1
10 | хирургия(Нарочанская), ОВЛ СОК Калиновского |  | Аппарат для ударно-волновой терапии | ShockMaster 300 |  | SN3401170, SN4202764, 3401169 | 3 | -, -, 03.10.2012 |  | 3
12 | хирургия |  | Аппарат для ударно-волновой терапии ортопедический | Dornier Aris |  | SN0827 | 1 |  | гарантия по 04.02.2021 | 1
13 | хирургия, гинекология, эндокринология (Нарочанская) |  | Аппарат ультразвуковой диагностический с принадлежностями | DC-8 EXP |  |  | 3 |  | гарантия по 09.01.2021, гарантия по 07.02.2021(2) | 3
16 | хирургия |  | Аппарат ультразвуковой диагностический | HM70A-RUS |  |  | 1 |  | гарантия по 12.03.2021 | 1
17 | хирургия, проц.кабинет(Нарочанская), ОВЛ Стайки, ОВЛ СОК Калиновского, ОВЛ Раубичи |  | Аспиратор хирургический 230/12V BR с принадлежностями | NEW ASKIR |  | SN12932, -, 14338, 014339, 14340 | 5 | -,-,-, 26.12.2018, 2018 |  | 5
19 | офтальмологическое |  | Биометр оптический с принадлежностями | OA-2000 |  | 814406 | 1 |  | гарантия по 19.02.2021 | 1
20 | процедурный кабинет (Нарочанская), ОВЛ Стайки(20, ОФЛД (3 шт), ОВЛ СОК Калиновского, ОВЛ Раубичи (3 шт) |  | Дефибриллятор-монитор | СМАРТ Д3 |  | -, Д31400082, Д31400082, ДЗМ 00078, ДЗМ 00119, ДЗМ 00222, Д3М00153, ДЗМ00122, ДЗМ00150, Д3М00164 | 10 | -,-,-,-,-, 09.12.2016, 2015, 2016, 2017 |  | 10
21 | гинекология |  | Кольпоскоп | ЭКС-1М |  |  | 1 |  |  | 1
22 | гинекология |  | Кресло гинекологическое |  |  |  | 1 |  |  | 1
23 | неврологическое |  | Кресло медицинское многофункциональное | КММ-1 |  | 167 | 1 |  | гарантия по 04.02.2021 | 1
24 | процедурный кабинет |  | Кресло медицинское многофункциональное передвижное | КММП-01 |  | 93 | 1 |  | гарантия по 15.02.2021 | 1
25 | оториноларингология |  | Кресло пациента | modula 3.SA |  |  | 1 |  |  | 1
26 | офтальмологическое |  | Лампа щелевая с принадлежностями (исполнение SLZ 3XC TBL) | Z series SLZ 3X |  | 4339 | 1 |  | гарантия по 19.02.2021 | 1
27 | оториноларингология |  | Место врача отоларинголога рабочее комплексное | MODULA |  |  | 1 |  |  | 1
28 | гл.медсестра |  | Негатоскоп | SPS 70X43 cm |  |  | 1 |  |  | 1
29 | офтальмологическое |  | Офтальмо-ретино-скиаскоп | Beta-200 |  | 1/116520 | 1 |  |  | 1
30 | офтальмологическое |  | Офтальмологический ультразвуковой эхоскан | US-3300 |  | 10805 | 1 |  |  | 1
31 | офтальмологическое |  | периметры автоматические с принадлежностями | TOMEY AP-3000 |  | YHACO7AK | 1 |  | гарантия по 19.02.2021 | 1
32 | оториноларингология |  | Светильник смотровой передвижной | ЭМАЛЕД 100П |  |  | 1 |  |  | 1
33 | оториноларингология |  | Светильник хирургический передвижной 1-рефл. |  |  |  | 1 |  |  | 1
34 | гл.медсестра |  | Светильник хирургический потолочный регулируемый одноблочный | Эламед-200 |  |  | 1 |  |  | 1
35 | офтальмологическое |  | Стол электрический офтальмологический | TT-1060 |  | 26401, 25824, 26428, 25909, 24494, 25908 | 6 |  | гарантия по 19.02.2021 | 6
41 | офтальмологическое |  | Столик приборный электрический | ET 01 |  | 7ETT625 | 1 |  | гарантия по 19.02.2021 | 1
42 | офтальмологическое |  | Тонометр бесконтактный | HNT-7000 |  | 7NT00018D001 | 1 |  | гарантия по 13.02.2021 | 1 | для замера внутриглазного давления
43 | офтальмологическое |  | Фундус-камера автоматическая с принадлежностями | DRS |  | 4454 | 1 |  | гарантия по 19.02.2021 | 1
44 | офтальмологическое |  | Аппарат светодиодный для определения разрешающей способности и контрастной чувствительности глаз | CB AT1 |  | 436 | 1 |  |  | 1
45 | доврач.кабинет |  | Валюмоспирометр |  |  |  | 1 |  |  | 1
46 | доврач.кабинет(Нарочанская, 2), ОВЛ Стайки (2), ОВЛ СОК Калиновского (5), ОВЛ Раубичи (2) |  | Весы медицинские | МП 150 "Здоровье" |  |  | 11 |  |  | 11
47 | Нарочанская 8 |  | Рециркулятор воздуха бактерицидный 03/25 |  |  |  | 19 |  | гарантия по 01.03.2021(18 шт) | 19
48 | Нарочанская 8 |  | Негатоскоп медиц.светодиодный НМС-2 | НМС-2 |  |  | 5 |  |  | 5
49 | Нарочанская 8 (8), ОВЛ Стайки (1), ОВЛ СОК Калиновского (2), ОВЛ Раубичи (1), КДЛ (3) |  | Облучатель бактерицидный | ОБН-450П-06 |  | -, 655, 199, -, 213 | 15 | -, -, 26.12.2000, -, - | гарантия по 01.03.2021(Нарочанская), требуется списать (Калиновского) | 15
50 | Нарочанская 8 |  | Облучатель бактерицидный ультрафиолетовый | ОБУ-30-21П |  |  | 43 |  | гарантия по 25.03.2021 | 43
51 | Кардиология, ОФЛД |  | Кушетка для физиотерапии и мануальной терапии серии | «Manuxelect» мод. XB004545 2-х секционная |  | -, 550-08-818, 550-08-819 | 3 |  |  | 3
53 | неврологическое |  | Электроэнцефалограф | Энцефалан ЭЭГР |  | 530900 | 1 |  |  | 1
54 | хирургия |  | Стол операционный | ОК-10-2 |  | 623, 620, 619, 622 | 4 |  | гарантия по 25.02.2021 | 4
58 | Эндоскопическое |  | Система видеоэндоскопическая | VP-4450 HD |  |  | 1 |  | гарантия по 03.06.2021 | 1
59 | Эндоскопическое |  | Эндоскопы с принадлежностями | EG-530FP, EG-600WR |  |  | 2 |  | гарантия по 03.06.2021 | 2
60 | Кардиология |  | Система ультразвуковая диагностическая | S 9 |  |  | 1 |  | гарантия по 02.04.2021 | 1
61 | Эндоскопическое, ОФЛД |  | Система сушки и хранения эндоскопов | Тэндо, ТЭНДО-4НС |  | -, 04001 | 2 |  | гарантия по 30.04.2021(1 шт - гл.мед.) | 2
62 | офтальмологическое |  | Офтальмоскоп | Specialist |  |  | 1 |  | гарнатия по 19.03.2021 | 1
63 | Эндоскопическое |  | Оборудование дезинф. И мойки эндоскопов | CER-2 Optima |  |  | 1 |  | гарантия по 27.06.2021 | 1
64 | хирургия |  | Светильники мед. | Solis 60 |  |  | 2 |  | гарантия по 14.02.2021 | 2
65 | Эндоскопическое, ОМР |  | Аквадистиллятор | АЭ-15 |  | -, 084 | 2 |  |  | 2
66 | хирургия (Нарочанская), ОВЛ Раубичи |  | Дефибриллятор-монитор | ДКИ-Н-10 "Аксион" |  | -, МДТ-1-0336, МДТ-1-0090 | 3 |  |  | 3
67 | хирургия |  | Пила для удаления гипсовых повязок | Clean cast |  | 19/320881 | 1 |  |  | 1
68 | хирургия, ОФЛД | Диагностическое | Система ультразвуковая диагностическая | Mindray M7 |  | CAQ9A005828, CAQ-7A001506 | 2 |  |  | 2
69 | Эндоскопическое |  | Стол медицинский многофункциональный | LojerCarpe E2 |  | 10131073 | 1 |  | гарантия по 16.01.2022 | 1
70 | хирургия(Нарочанская), ОВЛ Стайки |  | Электрокардиограф 6-ти канальный | СмарТ 6В |  |  | 2 |  |  | 2
71 | хирургия(Нарочанская), ОВЛ Стайки(2), ОВЛ СОК Калиновского(1) |  | Пульсоксиметр | OXIPEN |  | -, 112526, 112552, 112542 | 4 |  |  | 4
72 | Нарочанская 8, ОВЛ СОК Калиновского, ОВЛ Раубичи |  | Оксиметр импульсный | Edan H100B |  | -,-, 360101-M20608960195 | 6 |  |  | 6
73 | Стоматология |  | Установка стоматологическая | Sirona INTEGo |  | 244792, 244793, 244794 | 3 |  |  | 3
76 | Стоматология |  | Аппарат для ухода за стом.наконечниками | Assistina 301 plus |  | 106159 | 1 |  |  | 1
77 | ОВЛ "Стайки" | Стерилизационное | Автоклав | MELAtronik 17 |  | 0417-Е1275 | 1 |  | Исправен | 1
78 | ОВЛ "Стайки"(2), КДЛ (1) | Лабораторное | Автомат окраски мазков крови | Авто ОМК-01 |  | 1214008, 918004 | 3 |  | Требуется ремонт(2 шт Стайки) | 3
79 | ОВЛ "Стайки" | Аквадистиллятор | Аквадистиллятор | ДЭ-10 |  | 1444 | 1 |  | Исправен | 1
80 | ОВЛ "Стайки", ОВЛ Раубичи, ОМР | Физиотерапевтическое | Альфа-капсула |  |  | 2107770, 2107760, 2107759 | 3 |  | Исправен | 3
81 | ОВЛ "Стайки" | Лабораторное | Анализатор | BIOSEN C-line |  | 5214-12-0038, 503017101250 | 2 |  | Требуется ремонт(Стайки), списать(Калиновского) | 2
83 | ОВЛ "Стайки" | Лабораторное | Анализатор гематологич. | ХТ-2000i |  | 14171 | 1 |  | Исправен | с расходными материалами производителя! | 1
84 | ОВЛ "Стайки" | Лабораторное | Анализатор биохим | Indiko |  | 864100001196 | 1 |  | Требуется ремонт | с расходными материалами производителя! | 1
85 | ОВЛ "Стайки", КДЛ | Лабораторное | Анализатор иммунофлуоресцентный | i-Chroma |  | PFR15A090, IR2QE151677 | 2 |  | Исправен | 2
86 | ОВЛ "Стайки" | Лабораторное | Анализатор иммунологич. | Multiskan |  |  | 1 |  | Исправен | 1
87 | ОВЛ "Стайки" | Лабораторное | Анализатор мочи | URILUX S |  | MX0920424 | 1 |  | Исправен | 1
88 | ОВЛ "Стайки" | Стоматологическое | Аппарат | Air-FlowElectro |  | 507804 | 1 |  | Исправен | 1
89 | ОВЛ "Стайки"(2), ОВЛ Раубичи, ОМР(2) | Физиотерапевтическое | Аппарат | Bioptron-II |  | 001-0650-3015 | 5 |  | Исправен | 5
90 | ОВЛ "Стайки"(2), ОВЛ Калиновского | Физиотерапевтическое | Аппарат | Ionoson |  | 0414406 rus, 0414606 rus, ISE-2 0414906 rus | 3 |  | Исправен | 3
92 | ОВЛ "Стайки"(2), ОВЛ СОК Калиновского | Физиотерапевтическое | Аппарат | LimphaVISION |  | PLV-1706711, PLV-020401 | 3 |  | Исправен | 3
93 | ОВЛ "Стайки"(2), ОВЛ СОК Калиновского, ОВЛ Раубичи(3), ОМР(2) | Физиотерапевтическое | Аппарат | Lympha-Mat 300 Gradient |  | 300g 12120660S, 312g 49811117, 300g12120657S, 300g12153753s, 300g02163974s, 300g10045786, 0198068S, 0198069S, 300g12120656S, 300g12120659S, 300g12120658S | 11 |  | Исправен | 11
94 | ОВЛ "Стайки" | Физиотерапевтическое | Аппарат | Physioterm-M |  | 05-900-19352 | 1 |  | Исправен | 1
95 | ОВЛ "Стайки", ОВЛ СОК Калиновского, ОВЛ Раубичи | Физиотерапевтическое | Аппарат | Physiotherm-S |  | 1177, 1174, 1175 | 3 |  | Исправен | 3
96 | ОВЛ "Стайки" | Физиотерапевтическое | Аппарат | АкваСПОК |  | 28 | 1 |  | Требуется ремонт | 1
97 | ОВЛ "Стайки", ОВЛ СОК Калиновского | Физиотерапевтическое | Аппарат | "Биоптрон" |  | 020-1144-3384, 020-1144-3422, - | 3 |  | Требуется ремонт | 3
98 | ОВЛ "Стайки" | Физиотерапевтическое | Аппарат | ВИТОЛАКС |  | 55367 | 1 |  | Исправен | 1
99 | ОВЛ "Стайки", ОВЛ СОК Калиновского, ОМР(2) | Физиотерапевтическое | Аппарат | ИСКРА - 1 |  | 344, 461, 280, 289 | 4 |  | Исправен | 4
100 | ОВЛ "Стайки" | Физиотерапевтическое | Аппарат | Лимфа-мат digital Gradient |  | 312g 49811117 | 1 |  | Исправен | ????
101 | ОВЛ "Стайки" | Физиотерапевтическое | Аппарат | Мулат |  | 500MK0472 | 1 |  | Исправен | 1
102 | ОВЛ "Стайки"(2), ОВЛ СОК Калиновского(2), ОМР(5) | Физиотерапевтическое | Аппарат | "ОРТОСПОК" |  | OS 0011, 339, ОС-0016, 348, 351, OS137, 370,371,372 | 9 |  | Исправен | 9
103 | ОВЛ "Стайки", ОМР | Физиотерапевтическое | Аппарат | Пролог-02Д |  | 101, 102 | 2 |  | Исправен | 2
104 | ОВЛ "Стайки"(2), ОВЛ СОК Калиновского(3), ОМР(2) | Физиотерапевтическое | Аппарат | Рикта-04/4 |  | 24Т0156.12, 24Т0005.18, 14Т0203.12, 24ТО155.12, 24ТО160.12, 22ТО159.18, 22ТО160.18 | 7 |  | Исправен | 7
107 | ОВЛ "Стайки", ОВЛ СОК Калиновского, ОВЛ Раубичи, ОМР(3) | Физиотерапевтическое | Аппарат | Униспок |  | 616, US 265, US 0440, 319, US266, US266 | 6 |  | Исправен | 6
108 | ОВЛ "Стайки", ОВЛ Раубичи | Физиотерапевтическое | Аппарат | Физиовак-Эксперт |  | PVE-1516709, PVE 0239712 | 2 |  | Исправен | 2
109 | ОВЛ "Стайки", ОВЛ СОК Калиновского(2), ОВЛ Раубичи, ОМР | Физиотерапевтическое | Аппарат | ФотоСПОК |  | 409, 408, 437, 434, 407 | 5 |  | Исправен | 5
110 | ОВЛ "Стайки", ОВЛ Раубичи, ОМР(2) | Физиотерапевтическое | Аппарат | HIVAMAT 200 |  | Н2Е2-1800104, DOP-1552212rus, H2E2-1802406, H2E2-1800204 | 4 |  | Исправен | 4
112 | ОВЛ "Стайки", ОВЛ Раубичи | Физиотерапевтическое | Аппарат | ShockMaster 500 |  | 4140503, 4202761 | 1 | -, 2018 | Исправен
113 | ОВЛ "Стайки", ОМР | Физиотерапевтическое | Аппарат | Vacusport |  | 6175069, 2185075 | 2 |  | Исправен | 2
114 | ОВЛ "Стайки" | Физиотерапевтическое | Аппарат | Терапик |  | ХХ2100120 | 1 |  | Исправен | 1
115 | ОВЛ "Стайки" | Физиотерапевтическое | Аппарат | Лазмик |  | 10KL0963-01 | 1 |  | Исправен | 2
116 | ОВЛ "Стайки", ОВЛ СОК Калиновского | Физиотерапевтическое | Аппарат наружной контрпульсации | SECP III |  | 110101, 110301 | 2 |  | Исправен (Стайки), Ремонт(Калиновского) | 2
118 | ОВЛ "Стайки" | Стоматологическое | Аппарат | "ЭндоЭст" |  |  | 1 |  | Исправен | 1
119 | ОВЛ "Стайки" | Стоматологическое | Аппарат | Piezon Master Electro Med.System |  | В08590 | 1 |  | Исправен | 1
120 | ОВЛ "Стайки" | Стоматологическое | Аппарат для диагностики кариозных изменений зуба | DIAGNOcam 2170 |  | 1003428 | 1 |  | Исправен | 1
122 | ОВЛ "Стайки" | Тренажер | Беговая дорожка | Treadmill |  | МТМ65М2Т5 | 1 |  | Исправен | 3
123 | ОВЛ "Стайки"(3), ОВЛ СОК Калиновского(2), ОВЛ Раубичи, ОМР | Физиотерапевтическое | Ванна терапевтическая для подводного гидромассажа | AQUAMEDEN, ORIONMED, ORIONMED, ВОД-56, HYDRO JET MEDICAL, AQUADELICIA 8 |  | 8217-2018, 8214-2018, 7892-2018, 107, 713625, 175-2019 | 7 |  | Исправен, требуется ремонт (ОВЛ Раубичи) | 7
126 | ОВЛ "Стайки" | Измерение | Весы технические | Ohaus |  | BJ330919/SC2020 | 1 |  | Исправен | 1
127 | ОВЛ "Стайки" | Измерение | Весы портат. технические | Ohaus |  | 7132141332 | 1 |  | Требуется ремонт | 1
129 | ОВЛ "Стайки"(2), ОМР(Нарочанская), ОВЛ СОК Калиновского | Измерение | Весы электрон. медицинские | ВЭМ 150 |  | 1800270(ОМР) | 4 |  | Списать 1 шт (Калиновского) | 4
130 | ОВЛ "Стайки" | Дезинфекционное | Воздухоочиститель | МС707VM-S DAIKIN |  | С0139127 | 1 |  | Исправен | 1
131 | ОВЛ "Стайки", ОВЛ СОК Калиновского | Физиотерапевтическое | Гальванизатор | Поток-1 |  |  | 2 |  | Исправен
132 | ОВЛ "Стайки" | Стоматологическое | Глассперлен. стерилизатор |  |  | 3110462 | 1 |  | Исправен | 1
133 | ОВЛ "Стайки" | Система очистки воды | Деминерализатор (8х35) | AQ-РI-1 |  | б/н | 1 |  | Исправен | 1
135 | ОВЛ "Стайки", ОВЛ Калиновского | Реанимационное | Дефибриллятор | СМАРТ Д1 |  | 115, 00156 | 2 | -, 03.03.2017 | Исправен | 2
136 | ОВЛ "Стайки" | Дистиллятор | Дистиллятор | ДЭ-4 |  | 2208 | 1 |  | Исправен
137 | ОВЛ "Стайки" | Измерение | Измеритель АД механ. | ВР-АG1-20 |  |  | 5 |  | Исправен | 10
138 | ОВЛ "Стайки" | Измерение | Измеритель АД механ. | ВР-АG1-80 |  |  | 1 |  | Исправен | 3
139 | ОВЛ "Стайки" | Измерение | Измеритель АД механ. | Rossmax GB-102 |  |  | 1 |  | Исправен | 1
140 | ОВЛ "Стайки" | Измерение | Измеритель АД электр. | ВР-А200 |  |  | 2 |  | Исправен | 2
141 | ОВЛ "Стайки" | Измерение | Измеритель АД на зап. электр. | Omron |  |  | 1 |  | Исправен | 3
142 | ОВЛ "Стайки" | Измерение | Измеритель АД механ. | Litl Doktor LD-71 |  |  | 5 |  | Исправен | 17
143 | ОВЛ "Стайки" | Физиотерапевтическое | Ингалятор | Pari Master, Бореал, Вулкан-1 |  | BBZ9DA006, 143198/L3, 221709 | 3 |  | Исправен | 3
146 | ОВЛ "Стайки" | Физиотерапевтическое | Ингалятор |  |  |  | 1 |  | Требуется ремонт | 1
147 | ОВЛ "Стайки" | Физиотерапевтическое | Индуктор | ДИАБСПОК, ИАМВ-6(2) |  | б/н | 3 |  | Исправен | 3
150 | ОВЛ "Стайки", ОФЛД(2) | Кардиографы | Кардиорегистратор портат.; Система длительного мониторирования ЭКГ с 3 регистраторами(2 ) | КР-01 |  | 3852, 3861, 3862; 0470 0472 0473; 0474 0475 0476 | 5 |  | Исправен | 5-9
152 | ОВЛ "Стайки" | Кардиографы | Комплекс операт. контр. ЭКГ | Кардиан ПМ |  | 4864, 4865 | 2 |  | Исправен
154 | ОВЛ "Стайки" | Диагностическое | Комплекс для оценки функц. состояния | Омега-Экспресс-7 |  | Т20G1HA002803, 710856 | 2 |  | Исправен
156 | ОВЛ "Стайки" | Камера криотерапии | Комплекс общей воздушной криотерапии | CrioSpase Cabin |  |  | 1 |  | Исправен
157 | ОВЛ "Стайки" | Кардиографы | Комплекс электрокардиологический | ИНТЕКАРД |  | 0205,1139, 635 | 1 |  | Исправен
158 | ОВЛ "Стайки" | Физиотерапевтическое | Комплект д/приготовления кислородных коктейлей с концентратором кислорода | Оксимед F7-1 |  | 310715015 | 1 |  | Исправен
159 | ОВЛ "Стайки" | Физиотерапевтическое | Компрессор (для тренажеров) | Jun-Air 12-25 |  |  | 1 |  | Исправен
160 | ОВЛ "Стайки" | Физиотерапевтическое | Концентратор кислорода мед | ККМ 23 |  | 0132 | 1 |  | Исправен
161 | ОВЛ "Стайки" | Физиотерапевтическое | Концентратор кислорода | 7F-3L |  | б/н | 1 |  | Исправен
162 | ОВЛ "Стайки" | Физиотерапевтическое | Кресло массажное | RK-7802 |  | W0006149B18040001 | 1 |  | Исправен
163 | ОВЛ "Стайки" | Физиотерапевтическое | Кухня для подготовки лечебной грязи и парафина | ГФ-2-60 |  | 336/19 | 1 |  | Исправен
164 | ОВЛ "Стайки", ОМР (Нарочанская) | Физиотерапевтическое | Кушетка бесконтактного массажа | АКВАСПА |  | 191/18, 185/18, 95/Ш-1 | 3 |  | Исправен | 3
165 | ОВЛ "Стайки" | Физиотерапевтическое | Кушетка многоцелевая | Sunstone Health K-4000 |  | 913749 | 1 |  | Исправен | 1
166 | ОВЛ "Стайки" | Лабораторное | Лактометр | Accutrend Lactate |  |  | 1 |  | Исправен
167 | ОВЛ "Стайки" | Стоматологическое | Лампа фотополимеризационная | LED ENERGY |  | 464 | 1 |  | Исправен
168 | ОВЛ "Стайки" | Стоматологическое | Лампа д/фотополимеризации | Bluephase |  | 1677760 | 1 |  | Исправен
169 | ОВЛ "Стайки" | Лабораторное | Логгер температуры | Testo 175T1 |  |  | 2 |  | Исправен
170 | ОВЛ "Стайки" | Льдогенератор | Льдогенератор | BF 80 |  | LE 29777 15D | 1 |  | Исправен
171 | ОВЛ "Стайки" | Лабораторное | Микроскоп биологиченский | МБА |  | 10307 | 1 |  | Исправен
172 | ОВЛ "Стайки" | Лабораторное | Микроскоп биологиченский | МИКМЕД-5 |  | ХР 5325 | 1 |  | Исправен
173 | ОВЛ "Стайки" | Стерилизационное | Мойка ультразвуковая | Eurosonic Energy |  | 150048, 140216 | 2 |  | Исправен
175 | ОВЛ "Стайки" | Реанимационное | Монитор пациента | BPM 700 "Guardian" |  | 170-GE5163 | 1 |  | Исправен
176 | ОВЛ "Стайки" | Физиотерапевтическое | Облучатель носоглотки | ОУФну-"ЭМА-Е |  | 11169 | 1 |  | Исправен
177 | ОВЛ "Стайки", ОВЛ Раубичи | Дезинфекционное | Облучатель бактерицидный | ОБН 150 |  |  | 14 |  | Исправен | 14
179 | ОВЛ "Стайки" | Дезинфекционное | Облучатель бактерицидный | ОЭП-46 |  |  | 1 |  | Исправен | 1
180 | ОВЛ "Стайки" | Дезинфекционное | Облучатель бактерицидный | УПД-3 |  |  | 1 |  | Исправен
181 | ОВЛ "Стайки" | Физиотерапевтическое | Облучатель бактерицидный | ОУФК-0,1 Солнышко |  | 3601742 | 1 |  | Исправен
182 | ОВЛ "Стайки" | Физиотерапевтическое | Оборудование для гидротерапии | Niagara |  |  | 1 |  | Исправен
183 | ОВЛ "Стайки" | Лабораторное | Пипетка 8-канальная | 5-50мкл |  | 234859 | 1 |  | Исправен
184 | ОВЛ "Стайки" | Лабораторное | Пипетка 8-канальная | 50-300мкл |  | 243452 | 1 |  | Исправен
185 | ОВЛ "Стайки" | Лабораторное | Пипетка автоматическая | Р 100 |  | W 51209 M | 1 |  | Исправен
186 | ОВЛ "Стайки" | Лабораторное | Пипетка автоматическая | Р 1000 |  | W 66152 M | 1 |  | Требуется ремонт
187 | ОВЛ "Стайки" | Лабораторное | Пипетка автоматическая | Р 20 |  | W 63231 L | 1 |  | Исправен
188 | ОВЛ "Стайки" | Лабораторное | Пипетка автоматическая | Р200 |  | W 52465 M | 1 |  | Исправен
189 | ОВЛ "Стайки" | Лабораторное | Пипетка автоматическая | Р8х200 |  | 525217 | 1 |  | Исправен
190 | ОВЛ "Стайки" | Лабораторное | Дозатор пипеточный одноканальный переменного объема | 1-100-1000 |  | 1400114 | 1 |  | Требуется ремонт
191 | ОВЛ "Стайки" | Физиотерапевтическое | Прибор НЧ-терапии | Радиус-01 Интер СМ |  | 1203100, 7030111, 7030106 | 3 |  | Исправен
196 | ОВЛ "Стайки" | Лабораторное | Рефрактометр | Master-URC/Nalpha |  |  | 1 |  | Исправен
197 | ОВЛ "Стайки", ОВЛ СОК Калиновского, ОВЛ Раубичи | Дезинфекционное | Рециркулятор воздуха | 02/15 |  |  | 20 |  | Исправен | 20
198 | ОВЛ "Стайки" | Дезинфекционное | Рециркулятор воздуха передв. | 03/15 |  |  | 1 |  | Исправен
199 | ОВЛ "Стайки" | Освещение | Система освещ. хирургич | iLED3/iLED5 |  | 100508045 / 100504494 | 1 |  | Требуется ремонт
200 | ОВЛ "Стайки" | Физиотерапевтическое | Система с термошкафом для хранения парафиновых смесей | Физиотехника |  | 623/3-2 | 1 |  | Исправен
201 | ОВЛ "Стайки" | УЗ диагностическое | Система УЗ диагностики | Voluson 730 Expert |  | А10966 | 1 |  | Исправен
202 | ОВЛ "Стайки" | Физиотерапевтическое | Солярий | HAPRO Luxura V5 |  | 44ВН 100407 | 1 |  | Исправен
203 | ОВЛ "Стайки" | Стерилизационное | Стерилизатор | ГП-20-3 |  | 0462 | 1 |  | Исправен
204 | ОВЛ "Стайки" | Стерилизационное | Стерилизатор | ГП-20-3 |  | 0345 | 1 |  | Исправен
205 | ОВЛ "Стайки" | Стерилизационное | Стерилизатор | ГП-40-3 |  | 1862, 0191 | 2 |  | Исправен
207 | ОВЛ "Стайки" | Стерилизационное | Стерилизатор медицинский | MELAG |  | 0623VS/818 | 1 |  | Исправен
208 | ОВЛ "Стайки" | Стоматологическое | Стоматологическая уст-ка | Sirona C 8 |  | 08363 | 1 |  | Исправен
209 | ОВЛ "Стайки" | Лабораторное | Счетчик лейкоцитарной формулы крови |  |  |  | 1 |  | Исправен
210 | ОВЛ "Стайки" | Лабораторное | Термошейкер для имммунопланшет | PST-60 HL BIOSAN |  | 440802013 | 1 |  | Исправен
211 | ОВЛ "Стайки" | Тренажер | Тренажер пневматический | 3120, 3310, 3330, 3520, 3530, 1300, 3110, 3140, 3150, 3175, 3510, 3545 |  |  | 12 |  | Исправен
223 | ОВЛ "Стайки" | Физиотерапевтическое | Уст-ка д/леч.лимф.отек. | Лимфа Мат |  | 312J275005 03 | 1 |  | Исправен
224 | ОВЛ "Стайки" | Физиотерапевтическое | Установка автом., озонотерапевт. | УОТА-60-01-"Медозон" |  | 000836 | 1 |  | Требуется ремонт
225 | ОВЛ "Стайки" | Физиотерапевтическое | Установка для гипокситерапии | Био-Нова 204 |  | 298 | 1 |  | Исправен
226 | ОВЛ "Стайки" | Физиотерапевтическое | Установка | КриоДжетС200 |  | 0482 | 1 |  | Исправен
227 | ОВЛ "Стайки" | Физиотерапевтическое | Установка для локальной криотерапии | cryoAir C-200 |  | 151111330 | 1 |  | Исправен
228 | ОВЛ "Стайки" | Физиотерапевтическое | Установка ультрафиол.облучения (солярий) | Luxura |  | 001350 | 1 |  | Исправен
229 | ОВЛ "Стайки" | Стерилизационное | Устройство запечатыв. д/упак. стерилиз. мат-ла | Euroseal 2001 PLUS |  | EDH171406 | 1 |  | Требуется ремонт
230 | ОВЛ "Стайки" | Физиотерапевтическое | Устройство д/разогрева парафина |  |  | 04 | 1 |  | Исправен
231 | ОВЛ "Стайки" | Стоматологическое | Фотоактиватор | ФП -02 Эстус-Соло |  | 6295 | 1 |  | Исправен
232 | ОВЛ "Стайки" | Лабораторное | Термошейкер для имммунопланшет | PST-60 HL BIOSAN |  | 440802013 | 1 |  | Исправен
233 | ОВЛ "Стайки" | Лабораторное | Центрифуга лабораторная | Fenox VC-24 |  | 0250 | 1 |  | Исправен
234 | ОВЛ "Стайки" | Лабораторное | Центрифуга лабораторная мед. | ОПН-3/02 |  | 0710 | 1 |  | Исправен
235 | ОВЛ "Стайки" | Лабораторное | Центрифуга лабораторная мед. | ОПН-3 М.05 |  | 0004 | 1 |  | Исправен
236 | ОВЛ "Стайки" | Лабораторное | Центрифуга лабораторная | МРW-55 |  | 10055х0466 15 | 1 |  | Исправен
237 | ОВЛ "Стайки" | Лабораторное | Центрифуга лабораторная | ЕВА-200 |  | 0009488-02 | 1 |  | Требуется ремонт
238 | ОВЛ "Стайки" | Лабораторное | Шкаф вытяжной | ММ 096-01-Т |  |  | 3 |  | Исправен
241 | ОВЛ "Стайки" | Лабораторное | Экспресс-анализатор | Рефлотрон Плюс |  | 5064175 | 1 |  | Исправен
242 | ОВЛ "Стайки" | Кардиографы | Электрокардиограф | Bioset |  | 903072 | 1 |  | Исправен
243 | ОВЛ "Стайки" | Кардиографы | Электрокардиограф компьют. 12-ти канальный (стресс-система) | СМАРТ 1010 |  | С1010-00025 | 1 |  | Исправен
244 | ОВЛ "Стайки" | Кардиографы | Электрокардиограф | ЭК-1Т-03М |  | 2573599 | 1 |  | Исправен
246 | ОВЛ "Стайки" | Тренажер | Эргометр | FX1 |  | Art/nr 7937-000 | 1 |  | Исправен
247 | ОВЛ "Стайки" | Физиотерапевтическое | Часы процедурные | ПЧ-2 |  |  | 3 |  | Исправен
248 | ЦСО |  | стерилизатор паровой серии Sterivap HP E тип SP | SP HP E636-2-ED |  | 5180654, 5180658 | 2 |  | Гарантия до 03.2021
250 | ЦСО |  | стерилизатор низкотемпературный Steris | Amsco V-PRO maX |  | 30191804 | 1 |  | Гарантия до 03.2021
251 | ЦСО |  | машина медицинская запаечная PMS Steri-seal | SS201 |  | B1807050, B1807051, B1807052 | 3 |  | Гарантия до 03.2021
254 | ЦСО |  | машина моечно-дезинфекционная ATOS | AWD-655-10D |  | W18440946 | 1 |  | Гарантия до 03.2021
255 | ЦСО |  | установка ультразвуковая моечная | DGM-QX-1200 |  | 0222 | 1 |  | Гарантия до 02.2021
256 | ЦСО |  | система водоподготовки | Basic RO 400 |  | 4151 | 1 |  | Гарантия до 02.2021
257 | ЦСО |  | микроволновая система обеззараживания медицинских отходов Стериус |  |  | 468 | 1 |  | Гарантия до 03.2020 | ?????
258 | ЦСО |  | измельчитель-деструктор Бобёр |  |  | 137 | 1 |  | Гарантия до 03.2020 | ?????
259 | ЦСО |  | стол стерилизационный упаковочный ATOS | CSSD-08 |  | нет | 1 |  | Гарантия до 03.2021
260 | ЦСО |  | шкаф сушильный | ШС-80 |  | 45892 | 1 |  | Гарантия до 04.2021
261 | ЦСО |  | аппарат автоматический для обработки эндоскопов | GER- 2 Optima |  | 13097991 | 1 |  | Гарантия до 04.2021
| ОФЛД | аппараты для ультразвуковой диагностики
262 | ОФЛД | диагностическое | Ультразвуковой аппарат | SONO SCAPE S40 Pro |  | 0408219076 | 1
264 | ОФЛД | диагностическое | Ультразвуковой аппарат | Aplio TUS 500 |  | TIF1475539 | 1
| ОФЛД | аппараты для функционального исследования
265 | ОФЛД | диагностическое | Нагрузочный комплекс c тредмилом | CARDIOVIT CS-200 |  | 030.07074 | 1
266 | ОФЛД | диагностическое | Нагрузочный комплекс c велоэргометром | CARDIOVIT CS-200 |  | 030.06834 | 1
267 | ОФЛД | диагностическое | Электрокардиограф | CARDIOVIT 10 plus |  | 173.07523, 173.07521, 173.07522 | 3
274 | ОФЛД | диагностическое | Велоэргометр | SCHILLER ERGOSANA мод.ERG911 BP/LS |  | 18071110021, 18071110022 | 2
276 | ОФЛД | диагностическое | Спиросистема | Spirovit SP 260 |  | 527.02550 527.02551 | 1
| ОФЛД | аппараты для функционального исследования
277 | ОФЛД | диагностическое | Система длительного мониторирования ЭКГ с 3 регистраторами | "Кардиан КР-01" |  | 0470 0472 0473; 0474 0475 0476 | 2
279 | ОФЛД | диагностическое | Система длительного мониторирования ЭКГ и АД с 2 регистраторами | "Кардиан -СДМ" |  | 6135 6136 | 1
280 | ОФЛД | диагностическое | Система суточного мониторирования артериального давления с 2 регистраторами | "Кардиан -МД" |  | 5710 5669 | 1
281 | ОФЛД | диагностическое | Комплекс электрокардиологический интерпретирующий Преобразователь электрокардиографический | "Интекард" |  | 0598 0502; 0599 0503; 0595 0496 | 3
| ОФЛД | аппараты для функционального исследования
284 | ОФЛД | диагностическое | Плетизмографический анализатор | BOD POD |  | 2016A075 | 1
| ОФЛД | аппараты для функционального исследования
285 | ОФЛД(5), ОВЛ СОК Калиновского | диагностическое | Кушетка кардиографическая | М32-М1 |  | 001524 (5), 11206, 11208 | 7 | -, 27.09.2013(2) |  | 7
293 | ОФЛД | диагностическое | Электрокардиограф | «Альтоник-06» |  | 06121875 | 1
| ОФЛД | аппараты для эндоскопии
297 | ОФЛД | дистиллятор | Аквадистиллятор медицинский электрический | АЭ-25 |  | 0131 | 1
298 | ОФЛД | дистиллятор | Сборник для хранения очищенной воды | С-30 |  | 0723 | 1
| ОФЛД | аппараты для функционального исследования
299 | ОФЛД | диагностическое | Компьютерный комплекс | «Динамика» модель «Омега-Экспресс» |  | CND5111D27 | 1
300 | ОВЛ СОК Калиновского | диагностическое | Электрокардиограф портативный | Cardiovit At72 Standart |  | 02004079 | 1 | 2019-01-24
301 | ОВЛ СОК Калиновского | лабораторное | Анализатор гемоглобина | Hemo-Control |  | 3000-12-0121 3000-06-0121 3000-06-0443 | 3 | 12.09.2012 24.01.2019 08.11.2006 | требуется списать
303 | ОВЛ СОК Калиновского | лабораторное | Анализатор гематологический | Мек-722К |  | 00840 | 1 | 2019-01-24 | требуется списать
304 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Аппарат д/стимуляции акт. мыш. тканей | Биостимул |  |  | 1 | 30.07.2001
305 | ОВЛ СОК Калиновского, ОМР | реабилитационнное | Аппарат | Bioptron PRO |  | -, 0180313 | 1 | 28.01.2002, 2004 |  | 2
306 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Аппарат для вибротерапии | Fitvabe excel |  | 150-1419 | 1 | 01.08.2008
307 | ОВЛ СОК Калиновского(2), ОВЛ Раубичи(2) | реабилитационнное | Аппарат для электротерапии | Ionoson-Expert |  | ISE-2 0414706 rus, ISE-2 0414206 rus, ISE2-0415106, ISE2-0414006 | 4 | 18.10.2004 |  | 4
311 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Аппарат переменной компрессионной терапии с принадлежностями | Lympha-Mat 300 Gradient |  | 300g12120657S | 1 | 21.12.2012
316 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Аппарат для переменной компрессионной терапии с принадлежностями | Лимфа-мат digital Gradient |  | 312g34200108, 312g49801117, 300g10045785 | 2 | 04.03.2008, 11.12.2017, 10.11.2004
319 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Аппарат низкочастотн. терап . | Радиус-01 |  | 252 | 1 | 23.10.2002
323 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Аппарат магнитоинфракрасный,лазерный, терапевтический с принадлежностями | Рикта-03/2 |  | 968 | 1 | 23.04.2002
324 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Аппарат лазерный терапевтич . | Снаг-985" |  | 041 | 1 | 16.03.2004
329 | ОВЛ СОК Калиновского ,ОВЛ Раубичи, ОМР | реабилитационнное | Аппарат для ультразвуковой терапии | PHYSIOSON-Expert |  | PSE-1515912 rus, PSE0230512rus, PSE-0230412rus | 3 | 22.12.2015 |  | 3
330 | ОВЛ СОК Калиновского | диагностическое | Аппарат | ЛОР-3 |  | 1-894 | 1 | 2019-01-24 | требуется списать
334 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Аппарат терапевтический | Лимфа Вижин |  | PLV-0203710 | 1 | 18.11.2002
336 | ОВЛ СОК Калиновского | диагностическое | Аудиометр | GSLI-67 |  | 758 | 1 | 2019-01-24
337 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Беговая дорожка | Treadmill |  | МТМ65М2Т501596 | 1 | 2004-10-05 | требуется списать
340 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Велотренажер вертикальный |  |  | В150800120 | 1 | 21.12.2015
341 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Велотренажер | Монарк |  |  | 1 | 24.01.2019
342 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Велоэргометр профессиональный ( горизонтальный) |  |  |  | 1 | 22.12.2016
343 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Вибрационная платформа |  |  |  | 1 | 2005-06-24
344 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Вибротестер |  |  | 7994 | 1 | 2005-09-14
345 | ОВЛ СОК Калиновского | диагностическое | Д-Тест |  |  | 4004499 | 1 | 2019-01-24
348 | ОВЛ СОК Калиновского | реанимационное | Дефибриллятор | Responder-1000 |  | 101048366 | 1 | 22.08.2000 | требуется списать
349 | ОВЛ СОК Калиновского | реанимационное | Дефибриллятор импульсный | ДИ-03 |  | 110041 | 1 | 24.01.2019 | требуется списать
350 | ОВЛ СОК Калиновского | прочее | Дистиллятор | Д-25 |  | 384 | 1 | 26.12.2000
351 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Жим ногами (угол 45гр.) |  |  | ХЕ202-4190 | 1 | 22.12.2016
352 | ОВЛ СОК Калиновского | диагностическое | Индикатор внутриглазного давления | ИГД02 ПРА |  |  | 1 | 2019-01-24
353 | ОВЛ СОК Калиновского | лабораторное | Колориметр фотоэлектрический | КФК-2-УХЛ4.2 |  | 8708764 | 1 | 2019-01-24 | требуется списать
354 | ОВЛ СОК Калиновского | лабораторное | Колориметр фотоэлектрический однолучевой | КФО УХЛ4.2 |  | 8211196 | 1 | 2019-01-24 | требуется списать
355 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Комплекс общей воздушной криотерапии с комплектующими | CrioSpase Cabin" |  | 016047 | 1 | 19.11.2007 | требуется ремонт
356 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Комплект оборудования для приготовления кислородных коктейлей |  |  | 310715014 | 1 | 21.10.2015
357 | ОВЛ СОК Калиновского | прочее | Кондиционер | Mitsubishi |  | 715202909 713400606 | 2 | 27.11.2007 06.09.2007 |  | ???????
360 | ОВЛ СОК Калиновского | лабораторное | Лактометр | Accutrend GCT |  | 00124459/212 00124457-212 | 2 | 2003-01-14 | требуется списать
361 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Льдогенератор для гранулированного льда |  |  | LE2977615D | 1 | 11.02.2016
362 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Массажер-стимулятор термотерапевтический | NM 5000 нуга-бест |  | б/н | 1 | 23.01.2007
363 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Массажер тепловой в коипл. с тепл. стимулятором | NM- 80 |  |  | 1 | 2020-09-22
364 | ОВЛ СОК Калиновского | реанимационное | Монитор пациента BPM 700 | Guardian |  | 170-GE5046 | 1 | 05.10.2004 | требуется списать
365 | ОВЛ СОК Калиновского | диагностическое | Набор зеркал отолорингических |  |  |  | 1 | 24.01.2019 | требуется списать
366 | ОВЛ СОК Калиновского | диагностическое | Нагрузочный кардиограф | Интекард 4 |  | 024 | 1 | 26.12.2000 | требуется списать
367 | ОВЛ СОК Калиновского | диагностическое | Негатоскоп 1080х430 медицинский | НМ-3 |  | 1308 | 1 | 16.12.2015
368 | ОВЛ СОК Калиновского | диагностическое | Негатоскоп 140X43см | SPS |  | 14067 | 1 | 29.03.2006
369 | ОВЛ СОК Калиновского | диагностическое | Негатоскоп | Н-48м |  | 279 | 1 | 26.02.2004 |  | 1
370 | ОВЛ СОК Калиновского, ОМР | реабилитационнное | Облучатель ультрафиолетовый коротковолновой для одиночн.локализов.облучений переносной | БОП-01/27-НанЭМА |  | 116, 041, 060, 505 | 4 | 28.03.2016, 2019, 2010 |  | 4
372 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Облучатель | УГН-1 |  | 97040 | 1 | 26.12.2000 |  | 1
374 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Прибор низкочастотной терапии | Радиус-01 Интер СМ |  | 1203049 | 2 | 11.12.2012, 31.10.2007 | исправен(1),требуется ремонт(1)
376 | ОВЛ СОК Калиновского | тренажер | Райдер | Vario |  |  | 1 | 27.11.2002
377 | ОВЛ СОК Калиновского | диагностическое | Ростомер | РМ-1 |  |  | 1 | 26.12.2000
378 | ОВЛ СОК Калиновского | диагностическое | Спирометр | МАС-1 |  | 333 | 1 | 2019-01-24
379 | ОВЛ СОК Калиновского | диагностическое | Стабилометрический комплекс | Гравистат |  | б/н | 1 | 12.07.2012
380 | ОВЛ СОК Калиновского | стерилизационное | Стерилизатор воздушный | Витязь ГП-40-3 |  | 7264, - | 3 | 12.02.2004 | требуется ремонт(1), списать(2)
382 | ОВЛ СОК Калиновского | стерилизационное | Стерилизатор паровой | ГК-10 |  | 172 | 1 | 2003-03-27 | требуется списать
383 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Стол массажный (4 секции), Стол медицинский для массажа и мануальной терапии | Lojer105E |  | LOSA201805121753, LOSA201510109972 | 2 | 26.09.2018, 14.12.2015
384 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Стол массажный Стол ( кресло) массажный электрический состоит из 3-х секций | Trioplus Advansed |  | 201803, 202392 | 2 | 18.07.2006 |  | 2
387 | ОВЛ СОК Калиновского | тренажер | Тренаженр пневматический | модель 1100 |  |  | 1 | 2004-05-18
388 | ОВЛ СОК Калиновского | тренажер | Тренажер эллиптический профессиональный |  |  | 0330006 | 1 | 22.12.2016
389 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Установка для гипокситерапии | Био-Нова 204 |  | 290 | 1 | 19.08.2004
390 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Установка для лок.криотерапии | КриоДжет"С200 |  | 3092054, 3122143, 3122143 | 3 | 12.10.2003 09.06.2004, 09.06.2004
391 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Установка кинезотерапевтическая |  |  | SN-0113-2015 | 1 | 20.05.2015
393 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Устройство для разогрева озокерита |  |  | 007 | 1 | 18.03.1999
394 | ОВЛ СОК Калиновского | диагностическое | Электрокардиограф одно/трёхканальный ЭК1Т-1/3-07 с принадлежностями. | АКСИОН |  | ЕО71350738 | 1 | 27.08.2013
395 | ОВЛ СОК Калиновского | диагностическое | Электрокардиограф компьютерный, восьмиканальный с принадлежностями | ЭК8К-01 "Поли-Спектр-8" |  | 2111MY | 1 | 24.12.2015
396 | ОВЛ СОК Калиновского | диагностическое | Электрокардиограф 12-и канальн. (стресс-система) | СМАРТ 1010 |  | С1010-00026 | 1 | 2017-03-03
397 | ОВЛ СОК Калиновского | лабороторное | Микроскоп медицинский | Микмед-5 |  | ХС0585/V445 | 1 | 2019-01-24 | требуется списать
398 | ОВЛ СОК Калиновского | диагностическое | Реограф компьютерный | Импекард-М |  | 410 | 1 | 2019-01-24 | требуется списать
399 | ОВЛ СОК Калиновского | лабороторное | Анализатор уровня содержания лактата | Lactate Scout Start Set |  |  | 1 | 2012-09-01 | требуется списать
401 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Аппарат МАГ-30-3 для н/ч магн.терапии | МАГ-30-3 |  |  | 1 | 04.06.2004
402 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Аппарат магнитотерапии АМТ-01 | АМТ-01 |  |  | 2 | 20.06.2012 01.10.1999
403 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Аппараты для аэрозольной терапии |  |  |  | 1 шт | 06.01.2006
406 | ОВЛ СОК Калиновского | прочее | Гигрометр | ВИТ-2 |  |  | 1 шт | 31.05.2017
407 | ОВЛ СОК Калиновского | диагностическое | Измеритель артериального давления BP- AG1-20 механический пр-во AG Швейцария (з-д в Китае) | Microlfe AG |  |  | 3 шт | 09.12.2015
408 | ОВЛ СОК Калиновского | диагностическое | Измеритель артериального давления №1 механический BP-AG1-80 | Microlfe AG |  |  | 2 шт | 20.06.2012 | требуется списать
409 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Ингалятор компрессорный небулайзерного типа | ISINEB |  |  | 1 шт | 12.12.2013
410 | ОВЛ СОК Калиновского | диагностическое | Отоскоп с пластиковой головкой | KaWe COMBILIGHT |  |  | 1 шт | 2019-06-07
412 | ОВЛ СОК Калиновского | лабораторное | Лактометр | Accutrend Lactate |  |  | 2 шт | 21.10.2005 29.10.2007 | требуется списать
413 | ОВЛ СОК Калиновского | диагностическое | Прибор д/измерения арт. давления | LD-71 |  |  | 7 шт | 2019-12-26
414 | ОВЛ СОК Калиновского | диагностическое | Прибор д/измерения арт. давления | LD-30 |  |  | 2 шт | 2018-12-14
415 | ОВЛ СОК Калиновского, ОВЛ Раубичи | дезинфекционное | Рециркулятор воздуха бактерицидный | 01/35 |  |  | 3 | 07.12.2016 |  | 3
417 | ОВЛ СОК Калиновского | стерилизационное | Стерилизатор ШСТ | ГП-40-400 Витязь |  |  | 1 | 30.10.2006 | требуется ремонт(Калиновского)
418 | ОВЛ СОК Калиновского | реабилитационнное | Стимулятор венозного оттока model 2.1 с принадлежностями | Veinoplus |  |  | 3 шт | 11.07.2016 | требуется списать 1 шт.
419 | ОВЛ СОК Калиновского | диагностическое | Термометр бесконтактный инфракрасный | JXB-178 |  |  | 2 шт | 2020-04-25
420 | ОВЛ Раубичи |  | Аквадистиллятор | ????? |  |  | 1 | 1991 | исправен
422 | ОВЛ Раубичи |  | Анализатор гемоглобина | HemoCue |  | 244003223 | 1 | 2003 | исправен
429 | ОВЛ Раубичи |  | Аппарат универс. магнитотерапевтический | Аумат |  | 104 | 1 | 2003 | исправен
430 | ОВЛ Раубичи |  | Аппарат "Viofor" | Viofor JPS |  | DA 020707 | 1 | 2000 | исправен
432 | ОВЛ Раубичи |  | Аппарат для СМВ-терапии | ЛУЧ-4 |  | 915 | 1 | 2000 | исправен
433 | ОВЛ Раубичи |  | Аппарат магнито-инфракрасно-лазерный терапевт. | МИЛТА-01(М1) |  | 1337 | 1 | 1998 | требуется ремонт
434 | ОВЛ Раубичи |  | Аппарат "Радиус" | Радиус-01 |  | 269 | 1 | 2002 | исправен
437 | ОВЛ Раубичи |  | Аппарат "PHYSIOMED-Expert" | PHYSIOMED-Expert |  | PME0221912rus | 1 | 2002 | исправен
439 | ОВЛ Раубичи |  | Аппарат "HIVAMAT 200" | HIVAMAT200Personal |  | DOP-1552212rus | 1 | 2015 | исправен
441 | ОВЛ Раубичи |  | Аппарат "Radarmed2500 CP" | Radarmed2500 CP |  | EMO1100119 | 1 | 2019 | исправен
442 | ОВЛ Раубичи |  | Аппарат лазерный "Витязь" | Витязь |  | 957 | 1 | 2000 | исправен
443 | ОВЛ Раубичи |  | Аппарат магнитного воздействия | UniSPOK |  | US 0610 | 1 | 2003 | исправен
446 | ОВЛ Раубичи |  | Весы медицинские | ???? |  | 549635, 551523 | 2 | 2017 | исправен
447 | ОВЛ Раубичи |  | Гигрометр | ВИТ-2 |  |  | 3 | 2018 | исправен
450 | ОВЛ Раубичи |  | Измеритель артер. давления механический | AG1-20 |  | 2018-11-2705173,2018-11-2707609 | 2 | 2019 | исправен
451 | ОВЛ Раубичи |  | Измеритель артер. давления | М2 Basic OMRON |  | 20180434218LG | 1 | 2018 | исправен
452 | ОВЛ Раубичи |  | Измеритель артер. давления полуавтомат. | S1 OMRON |  | 20171000704 | 1 | 2018 | исправен
453 | ОВЛ Раубичи |  | Ингалятор компрессорный портативный | OMRON NE-C28P |  | 20180724070VF | 1 | 2020 | исправен
454 | ОВЛ Раубичи |  | Камера для криотерапии | cryoSpace-80гр.С |  | 800803 | 1 | 2013 | исправен
455 | ОВЛ Раубичи |  | Комплекс "Д-тест-3" |  |  |  | 1 | 2007 | исправен
456 | ОВЛ Раубичи |  | Комплекс компьютерный "Динамика" | Омега-Спорт ПРО |  | 710857 | 1 | 2019 | исправен
457 | ОВЛ Раубичи |  | Комплект оборудования для пригот. кислор. коктейлей: концентратор кислорода "Оксимед", миксер "Спум" |  |  | 310715016 | 1 | 2015 | исправен
458 | ОВЛ Раубичи |  | Комплект кардиологический |  |  |  | 1 | 2003 | исправен
459 | ОВЛ Раубичи |  | Кондиционер Mitsubisci (к криосауне) | SRK/SRK 28HG |  |  | 1 | 2007 | исправен
460 | ОВЛ Раубичи |  | Лактометр Accutrend Lactate |  |  |  | 1 | 2006 | исправен
461 | ОВЛ Раубичи |  | Лампа "Бионик" |  |  |  | 1 | 2003 | исправен
462 | ОВЛ Раубичи |  | Логгер температуры | Testo 175T1 |  | 40091519, 40091591 | 2 | 2019 | исправен
463 | ОВЛ Раубичи |  | Льдогенератор для гранулированного льда | BF 80 AS |  | LE2976714Z | 1 | 2015 | исправен
464 | ОВЛ Раубичи |  | Монитор пациента | GUARDIAN BPM700 |  | 170-GE5160 | 1 | 2004 | исправен
467 | ОВЛ Раубичи |  | Облучатель | ОБН-15Б |  |  | 1 | 2001 | исправен | 1
468 | ОВЛ Раубичи |  | Облучатель | УГ-1 |  |  | 1 | 2003 | исправен | 1 | ?????
472 | ОВЛ Раубичи |  | Светильник смотровой передвижной | ЭМАЛЕНД 100П |  | F01015930419 | 1 | 2019 | исправен
473 | ОВЛ Раубичи |  | Стабилизатор (к криосауне) | SLP-M20kvA |  |  | 1 | 2014 | исправен
474 | ОВЛ Раубичи |  | Стерилизатор воздушный | ГП-20-3 |  | 2574 | 1 | 2009 | исправен
475 | ОВЛ Раубичи |  | Стерилизатор паровой | ГК-10 |  | 1573 | 1 | 2015 | исправен
476 | ОВЛ Раубичи |  | Термометр инфракрасный бесконтактный | NC100 |  |  | 3 | 2019 | исправен
477 | ОВЛ Раубичи |  | Термометр цифровой | MT 16 F1 |  |  | 3 |  | исправен
478 | ОВЛ Раубичи |  | Термометр электронный цифровой |  |  |  | 1 |  | исправен
479 | ОВЛ Раубичи |  | Тонометр механический Little Doctor | LD-71 |  | 49562,50260, 49548, 49516, 49601 | 5 | 2019 | исправен
480 | ОВЛ Раубичи |  | Установка для гипокситерапии | Био-нова-204 |  | 289 | 1 | 2004 | исправен
481 | ОВЛ Раубичи |  | Установка УЗО-3 | Елемед |  | 92 | 1 | 2005 | исправен
482 | ОВЛ Раубичи |  | Установка для локальной криотерапии | Крио-Джет-С200 |  | 4042190 | 1 | 2004 | исправен
483 | ОВЛ Раубичи |  | Шкаф сушильный | ШС-80 |  | 39526 | 1 | 2013 | исправен
484 | ОВЛ Раубичи |  | Электрокардиограф | Bioset 9000 |  | 903045 | 1 | 2003 | исправен
485 | ОВЛ Раубичи |  | Электрокардиограф | Аксион |  | Е071350899 | 1 | 2013 | исправен
486 | ОВЛ Раубичи |  | Электрокардиограф | Альтоник-06 |  | 6121875 | 1 | 2012 | исправен
487 | ОВЛ Раубичи |  | Электрокардиограф компьютерный | Поли-Спектр-8/Е |  | 1682PV | 1 | 2012 | исправен
488 | ОВЛ Раубичи |  | апппарат магнитофототерапии | "Фотоспок" |  | 434 | 1 | 2012
489 | ОВЛ Раубичи |  | Велоэргометр | М32-В1 |  | 12869 | 1 | 2016
490 | ОВЛ Раубичи |  | Велоэргометр | Ergoselekt 200 К |  | 2019004242, 2019004239, 2019004240, 2019004241, 2019004238, 2019004229, 2019004230 | 7 | 2019
500 | ОВЛ Раубичи |  | Нагрузочная система на базе велоэргометра | Shiller Ergjsana |  | 18071110023 | 1 | 2019
501 | ОВЛ Раубичи |  | Электрокардиограф | "Bio Set" |  | 904006 | 1 | 2004
502 | ОВЛ Раубичи |  | Электрокардиограф | ЭКЗТЦ "Аксион" |  | 1717N0226 | 1 | 2018
503 | ОВЛ Раубичи |  | Льдогенератор | СВ 425А-Q |  | 2018080922644 | 1 | 2019
504 | ОМР | реабилитационнное | Аппарат для гидромассажа Aquaroll | Aquaroll |  | A2S2 ¦ 1604001 | 1 | 2019
505 | ОМР | реабилитационнное | Солярий Megasun | Pure Energy 5.0 |  | KBL00841797 | 1 | 2018 |  | 1
506 | ОМР | реабилитационнное | Устройство для разогрева озокерита и парафина |  |  | 003 | 1 | 2019
510 | ОМР | реабилитационнное | Аппарат лазерный терапевтический "Лазмик" | Лазмик |  | 10KL088401 | 1 | 2019
515 | ОМР | реабилитационнное | Аппарат локальной криотерапии | cryoair C200 |  | 180611922 | 1 | 2019
516 | ОМР | реабилитационнное | Аппарат микроволновой диатермии | BTL-600 Microwave |  | 0180013000437 | 1 | 2019
517 | ОМР | тренажер | Вибротренажер | Christopeit Sport Vibro |  | Vibro1-1473 | 1 | 2019
518 | ОМР | тренажер | Тренажер MAECTRA | MAECTRA |  | 30151 | 1 | 2019
519 | ОМР | тренажер | Тренажер PERFOMA | PERFORMA |  | 7999 | 1 | 2019
520 | ОМР | тренажер | Тренажер пассивной разработки плечевого и локтевого сустава | CENTURA |  | 40152, 40129 | 2 | 2019
521 | ОМР | тренажер | Дорожка беговая реабилитационная | AlterG Anti-Gravity Treadmill P200 |  | PRO200-1083 | 1 | 2018
522 | ОМР | тренажер | Гребной тренажер | FitLux 817 |  | FT31066714 | 1 | 2019
523 | ОМР | тренажер | Вертикальный велотренажер | FitLux 5000 |  | FT310071552 | 1 | 2019
524 | ОМР | тренажер | Горизонтальный велотренажер | FitLux 5100 |  | FT31071523 | 1 | 2019
525 | ОМР | тренажер | Степпер | FitLux 6000 |  | FT31067386 | 1 | 2019
526 | ОМР | тренажер | Эллиптический тренажер | FitLux 5200 |  | FT31071754, FT31071760 | 1 | 2019
527 | ОМР | реабилитационнное | Концентратор кислорода | Оксимед |  | 363 | 1 | 2019
528 | ОМР | реанимационное | Монитор пациента с принадлежностями и расходными материалами |  |  | 360001-M18403040001-01, 360001-M18403040002-01 | 2 | 2019
529 | ОМР | реабилитационнное | Аппарат "Медозон" | Медозон |  | 1808 | 1 | 2019
531 | ОМР | реабилитационнное | СПА-капсула | Harmony Dream |  | 13420 | 1 | 2019
533 | ОМР | реабилитационнное | Термостат суховоздушный нейтральный | ТСН-80 |  | 020/18 | 1 | 2019
534 | ОМР | реабилитационнное | Аппарат импульсной индукционной терапии | СЕТА-Д-01 |  | 0398 | 1 | 2019
535 | ОМР | камера криотерапии | Аппарат общей криотерапии | cryoSpace -110 C |  | 110130 | 1 | 2019
536 | ОМР | реабилитационнное | Ингалятор компрессорный | Омрон |  | 20180724069UF, 20180724070UF, 20180724071UF | 3 | 2019
537 | ОМР | реабилитационнное | Аппарат | Therapic-9400 |  | EM02390219 | 1 | 2019
538 | ОМР | реабилитационнное | Аппарат | SonoPuls 492 |  | 37.957 | 1 | 2019
539 | ОМР | реабилитационнное | Аппарат | SonoPuls 692VS |  | 17.186 | 1 | 2019
540 | ОМР | реабилитационнное | Аппарат вакуумного массажа | Радиус-ВакуПракт |  | 1900001, 190002 | 2 | 2019
541 | ОМР | тренажер | Тренажер | EN-Tree Pulley |  | 37.868, 37.866 | 2 | 2019
542 | ОМР | тренажер | Беговая дорожка | TR-7200 | AMERICAN FITNESS |  |  | 2019
543 | ОМР | реабилитационнное | Аппарат лазеротерапевтический "Жень-Шень" | Жень-Шень |  | 019/M3, 020/M3 | 2 | 2019
544 | ОМР | реабилитационнное | Аппарат локальной криотерапии | cryoair C200 |  | 3092056 | 1 | 2003
545 | ОМР | реабилитационнное | Парогенератор | Steamrock 18kW |  | 241800009, 261700012 | 2 | 2019
546 | ОМР | реабилитационнное | Гидромассажный СПА бассейн | SKT 338 A4 |  | 17F-865 | 1 | 2019
550 | ОМР | реабилитационнное | Аппарат "Экстрасенс" | Экстрасенс |  | 203 | 1 | 2015
551 | ОМР | реабилитационнное | Аппарат "Ионосон-эксперт" | Ионосон-эксперт |  | IIE-0201212rus | 1 | 2002
555 | ОМР | реабилитационнное | Аппарат |  |  | 2196 | 1 | 2004
556 | ОМР | реабилитационнное | Аппарат "Пролог-02ЭПТ" | Пролог-02ЭПТ |  | 1101 | 1 | 2015
557 | ОМР | реабилитационнное | Аппарат "Пролог-02" | Пролог-02 |  | -, 0225, 0215 | 3 | 2005 |  | 3
562 | ОМР | реабилитационнное | Прибор "Радиус 01 интер СМ" | Радиус 01 интер СМ |  | 07030113, 1203054 | 2 | 2007, 2012
565 | ОМР | реабилитационнное | Электронейростимулятор | ВХ-400С |  | 97060135 | 1 | 1997
569 | ОМР | реабилитационнное |  | Lympha-Mat 300 Gradient |  | 300g12120656S, 300g12120659S, 300g12120658S | 3 | 2012
570 | ОМР | реабилитационнное | Аппарат "СНАГ 985" | СНАГ 985 |  | 038 | 1 | 2003
572 | ОМР | реабилитационнное | Прибор "Лэдис-2КМ" | Лэдис-2КМ |  | 003 | 2 | 2015
573 | ОМР | реабилитационнное | Система | ELTRAC 471 |  | 20575 | 1 | 2007
574 | ОМР | диагностическое | Весы электронные медицинские | ВМ 150 "Здоровье" |  | 1800270 | 1
575 | ОМР | тренажер | Тренажер спортивный Свинг-Машина | Свинг Машина |  |  | 4 | 2002
576 | ОМР | тренажер | Тренажер электромеханический "Бизон" | Бизон |  |  | 1 | 2017
577 | ОМР | реабилитационнное | Аппарат | Fitvibe medical Pro |  | 260-5756 | 1 | 2008
578 | ОМР | реанимационное | Монитор пациента |  |  | 170-GE5096, 170-GE5097 | 2 | 2004
579 | ОМР | реабилитационнное | Аппарат лазерной терапии |  |  | 501QE0628 | 1 | 2003
580 | ОМР | реабилитационнное | Концентратор кислорода | ККМ 23 |  | 0131 | 1 | 2009
582 | ОМР | реабилитационнное | Озонатор АГОД "Квазар" | Квазар |  | 211 | 1 | 2007
583 | ОМР | диагностическое | Велоэргометр | E405 |  | 0028783 | 1 | 1994 | требуется списание
584 | ОМР | диагностическое | Велоэргометр TUNTURI с пульсконтролем | TUNTURI |  | 2EO01885 | 1 | 2002 | требуется списание
585 | ОМР | реабилитационнное | Массажер-стимулятор термотерапевтический |  |  | -, S20A0032 | 2 | 2006, 2020 | требуется списание, Гарантия по 24.11.2022
589 | ОМР |  | Система для очистки воды | LUXE STYLE 800 ELIT |  | HA 11029, HA 11038 | 2 | 2020
591 | ОМР | реабилитационное | Аппарат компрессионного лимфадренажа | BTL-6000 LYMPHASTIM |  | 01100B008866, 01100B008866 | 2 | 2020 | Гарантия по 28.12.2022 | 2
592 | ОМР | реабилитационное | Аппарат для высокоинтенсивной лазерной терапии | BTL-6000 12W |  | 04100B003283 | 1 | 2020 | Гарантия по 14.01.2022
593 | ОМР | реабилитационное | Аппарат для коротковолновой электромагнитной терапии | BTL-6000 Shortwave 400 |  | 04100B003517 | 1 | 2020 | Гарантия по 14.01.2022
594 | ОМР | реабилитационное | Аппарат микроволновой диатермии | BTL-6000 Microwave |  | 01800B00437 | 1 | 2020 | гарантия по 27.02.2021
596 | ОМР | реабилитационное | Аппарат высокоинтенсивной магнитотерапии | BTL |  | 09900B002342 | 1 | 2020 | Гарантия по 14.01.2022
| КДЛ | Анализаторы гематологические полуавтоматические
597 | КДЛ |  | Гематологический анализатор | Yumizen H500 OT |  | 609 YOXH 00587 | 1 | 2016 | с расходными материалами производителя! | 1
598 | КДЛ |  | Система клеточного анализа | UniCel DxH Coulter |  | ВС08039 |  | 2019-06-17
599 | КДЛ |  | Анализатор мочи автоматический | LabUmat2&Urised3 |  | URP 04000100 | 1 | 2017 | с расходными материалами производителя! | 1
600 | КДЛ |  | Анализатор гематологический | CellaVision DM-1200 |  | 34007 |  | 2019-07-15
601 | КДЛ |  | Анализатор СОЭ | Roller 20PN |  | R20921PN2 |  | 2018-06-27 | гарантия 2 года
602 | КДЛ |  | Гемокоагулометр 4х канальный | СТ2410 |  | 1218026 |  | 2019-04-10
603 | КДЛ |  | Цитометр | Navios EX |  | BB37304 |  | 2019-06-04
604 | КДЛ |  | Анализатор иммуноферментный автоматический | Gemini |  | 6280000632 |  | 2019-05-28
605 | КДЛ |  | Анализатор биохимический | Spotchem EZ SP-4430 |  | 41212056 |  | 2016
606 | КДЛ |  | Автоматическая станция пробоподготовки и приготовления ПЦР смесей | VERSA 10 |  | 10-113303 |  | 2019-05-20
607 | КДЛ |  | Фотометр для микропланшетов | HiPo MPP-96 |  | 5010819020014 |  | 2019-05-13
608 | КДЛ |  | Анализатор модульный биохимический и иммунохимический | Architect c4000, i1000sr исполнение 2 |  | c402386, i1SR61094 | 1 | 2019-01-30 | с расходными материалами производителя!
609 | КДЛ |  | Анализатор иммунофлуоресцентный | i-Chroma |  | IR2QE151677 | 1 | 2020-07-01 | гарантия до 01.01.21
610 | КДЛ |  | Система ПЦР | ABI PRISM 7300 |  | 273001428 | 1 | 2008
611 | КДЛ |  | Амплификатор детектирующий | «ДТпрайм» |  | А5Е405 | 1 | 2016
612 | КДЛ |  | Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот | С1000 Touch Thermal Cycler |  |  | 1 | 2019-05-28
Центрифуги
613 | КДЛ |  | Центрифуга | Centra |  | 37560988 | 1 | 2006
614 | КДЛ |  | Микроцентрифуга /вортекс | «MicroSpin» |  | 2028 | 3 | 2008
615 | КДЛ |  | Миницентрифуга |  |  | 74165 | 1 | 2000
616 | КДЛ |  | Центрифуга – вортекс с принадлежностями | Мульти-Спин |  | 1021114100136 | 1 | 2014
617 | КДЛ |  | Центрифуга | «Espresso» |  | 306120456 | 1 | 2008
618 | КДЛ |  | Центрифуга | LMC -3000 Biosan |  | 1020816110445 | 1 | 2016
619 | КДЛ |  | Центрифуга лабораторная | Microfuge 16 |  | 605133АВ | 1 | 2019-01-18
620 | КДЛ |  | Центрифуга лабораторная | Allegra X-30 |  | ALT180007 | 1 | 2019-01-18
621 | КДЛ |  | Центрифуга лабораторная | UNIVERSAL 320 |  | 0010043-11 | 1 | 2019-01-30
622 | КДЛ |  | Центрифуга лабораторная | UNIVERSAL 320 |  | 0010042-11 | 1 | 2019-01-30
623 | КДЛ |  | Центрифуга лабораторная с охлаждением | UNIVERSAL 320R |  | 0009224-10 | 1 | 2019-01-30
624 | КДЛ |  | Центрифуга-вортекс | MSC-3000 |  | 1020518050028 |  | 2019-01-18
625 | КДЛ |  | Центрифуга-вортекс | MSC-3000 |  | 1020518050031 |  | 2019-01-18
Оборудование лабораторное вспомогательное
626 | КДЛ |  | Вортекс | V-1 plus |  |  | 4 | 2017, 2019
627 | КДЛ |  | Ротатор программируемый | Multi Bio RS-24 |  |  |  | 2009
628 | КДЛ |  | Термошейкер для пробирок | TS-100 |  | 1012017050188 |  | 2017
629 | КДЛ |  | Термостат программируемый 4-х канальный | ТП-4ПЦР-01 «Терцик» |  | A3W128 |  | 2008
630 | КДЛ |  | Термостат твердотельный программируемый малогабаритный | ТТ-1 |  |  |  | 2008
631 | КДЛ |  | Термостат твердотельный программируемый малогабаритный | ТТ-1 |  | 677933 |  | 2008
632 | КДЛ |  | Термошейкер для планшетов | PST-60 HL-4 |  | 1012818050133 |  | 2019-01-18
633 | КДЛ |  | Термошейкер для планшетов | PST-60 HL-4 |  | 1012818090269 |  | 2019-01-18
634 | КДЛ |  | Промыватель планшетов | IW-8 |  | 6010618090086 |  | 2019-01-18
635 | КДЛ |  | Видеосистема для регистации гелей с трансиллюминатором | Vittan Photo UTV |  |  |  | 2008
636 | КДЛ |  | машина моечная ультразвукрвая | Elmasonic S |  |  |  | 2010
637 | КДЛ |  | камера электрофоретическая | SE-2 |  |  |  | 2008
638 | КДЛ |  | Баня водяная | ПЭ-4300 |  | 361 |  | 2000
639 | КДЛ |  | pH-метр | HI-221 |  |  |  | 2008
640 | КДЛ |  | Брудер |  |  |  |  | 2000
641 | КДЛ |  | отсасыватель медицинский | ОМ-1 |  |  |  | 2008
642 | КДЛ |  | Автомат окраски мазков | АвтоОМК-01 |  | 918004 |  | 2019-02-05
643 | КДЛ |  | Термостат твердотельный программируемый малогабаритный | ТТ-1 Гном |  | Т1G622 |  | 2019
644 | КДЛ |  | Термостат твердотельный программируемый малогабаритный | ТТ-1 Гном |  | Т1G621 |  | 2019
645 | КДЛ |  | Шейкер | PSU-2T |  | 1015518120489 |  | 2019-05-13
Система для фильтрации и очистки воды
646 | КДЛ |  | Система для фильтрации и очистки воды | AFS 15E |  | F8MA03086 A | 1 | 2019-01-30 | с расходными материалами производителя!
647 | КДЛ |  | Система умягчения и обезжелезивания воды | WaterBoss 400/Crystal B Pure |  | 5363 | 1 | 2019-02-12
Боксы биологической безопасности
648 | КДЛ |  | Бокс лабораторный | БЛ-ПЦР |  |  |  | 2008
649 | КДЛ |  | Бокс лабораторный | БЛ-ПЦР |  |  |  | 2008
650 | КДЛ |  | Шкаф ламинарный | Heraeus |  | 99102285 |  | 2007
651 | КДЛ |  | Бокс лабораторный | БЛ-ПЦР О-ВОХ/01 |  | B1ED06 |  | 2019-01-16 | гарантия 2 года
652 | КДЛ |  | Бокс лабораторный | БЛ-ПЦР |  | B1ED05 |  | 2019-01-16 | гарантия 2 года
653 | КДЛ |  | Бокс биологической безопасности | АС2-6Е8 |  | 2019-137726 |  | 2019-08-01
Микроскопы
654 | КДЛ |  | Микроскоп | ВА410Е |  | 18017464 |  | 2019-02-13
655 | КДЛ |  | Микроскоп | ВА410Е |  | 18017465 |  | 2019-02-13
656 | КДЛ |  | Микроскоп | ВА410Е |  | 18017463 |  | 2019-02-13
657 | КДЛ |  | Микроскоп | ВА410Е |  | 18017466 |  | 2019-02-13
Экспресс-анализаторы
658 | КДЛ |  | Экспресс-анализатор | Accutrend Plus |  | 2162 |  | 2012 | списание
659 | КДЛ |  | Анализатор лактата | Lactate Pro2 |  |  | 1 | 2015
660 | КДЛ |  | Анализатор лактата | Lactate Pro2 |  |  | 1 | 2015
Нелабораторное вспомогательное оборудование
661 | КДЛ |  | Микроволновая система обеззараживания медицинских отходов | Стериус |  | 485 |  | 2019-02-04
662 | КДЛ |  | Шкаф сушильный | ШС-80 |  | 45888 |  | 2019-04-22
664 | КДЛ |  | рециркулятор | ???? |  |  | 15 | 2019
665 | КДЛ |  | Весы медицинские | РО-Scout |  | 581/ВJ166780 | 1 | 2000
666 | КДЛ |  | Весы RADWAG | AS220/С/2/N |  | 587744, 594353 | 2 | 2019-03-05 |  | 2
668 | КДЛ |  | Морозильник медицинский | Forma 906 |  | 300188204 | 1 | 2018-01-17 | гарантия 2 года

## Наука
№ п/п | Отделение | Вид обор-ния | Название | Модель | Изготовитель | Серийный № | Кол-во | Год выпуска | Примечание
| Лаборатория спортивного травматизма |  | Система | Anthroscan DIERS MYOLINE |  |  | 1 | 2013
|  |  | Система | DIERS Formetric |  |  | 1 | 2013
|  |  | УЗИ | Affiniti 50 Philips |  |  | 1 | 2017
|  |  | УЗИ | ShockMaster 500 Gymna |  |  | 1 | 2019
| Лаборатория медико-биологических исследований |  | Спирометр МАС-1 |  |  | 370 | 1
|  |  | Спирометр МАС-1 |  |  |  | 1
|  |  | Электрокардиограф Поли-Спектр ЭК8К-01 | Поли-Спектр ЭК8К-01 |  |  | 1
|  |  | Комплекс электрокардиографический "Поли-Спектр " | Поли-Спектр |  |  | 1
|  |  | Электрокардиограф Поли-Спектр |  |  |  | 1
|  |  | Система "CardioVit CS-200 Ergo-Spiro" мониторная: | CardioVit CS-200 Ergo-Spiro" |  | 030.07073 | 1
|  |  | Велоэргометр |  |  | 190230100660
|  |  | Комплекс электрокардиографический | Кардиовит АТ-104 РС
|  |  | Кардиовит АТ-104 РС: |  |  | 6341
|  |  | Велоэргометр |  |  | 6110300652
Калибровочный газ в баллоне
|  |  | Беспроводная (телеметрическая) стресс-тест система | MORTARA INSTRUMENT модель ID 190S7FS/100 |  | BZ3A0643236370
|  |  | Беговая дорожка |  |  | FV4873
|  |  | Велоэргометр ErgoSelect 400K ручной | ErgoSelect 400K |  | 2018005189
|  |  | Диагностическая система | FitmateMED |  | 2013031223
FitmateMED кардио-
пульмонологического
|  |  | исследования |  |  |  | 1
Нагрузочный комплекс:
Велоэргометр М32-В1
|  |  | Система элетродновакуумная | 12732
|  |  | Велоэргометр Monark 894 E | WBK30337070 |  |  | 1
|  |  | Метаболограф К-5 |  |  |  | 1
|  |  | Комплекс электрокардиологический интерпретирующий «Интекард» | Интекард |  | 596 | 1
Электрокардиограф 12-канальный
|  |  | Комплекс электрокардиологический интерпретирующий «Интекард» | Интекард |  | 597 | 1
Электрокардиограф 12-канальный
|  |  | Весы электронные медицинские ВЭМ-150 |  |  | 600457
Весы электронные медицинские ВЭМ-150
|  |  | Компьютерный комплекс для измерения суточного ЭКГ и АД | Медилонг |  | CZC64656R4 | 1
|  |  | Прибор для измерения артериального давления (3шт) |  |  |  | 3
|  |  | Прибор для измерения артериального давления (3шт) |  |  |  | 3
|  |  | Дефибриллятор «Смарт» |  |  | ДЗМ00080
|  |  | Дефибриллятор «Смарт» |  |  | ДЗМ00221 | 1
|  |  | Анализатор биоимпедансный обменных процессов и состава тела АВС-01 "Медасс" | АВС-01 "Медасс"
Ноутбук
|  |  | Анализатор биоимпедансный обменных процессов и состава тела АВС-01 "Медасс" | АВС-01 "Медасс" |  | 394 | 1
|  |  | Ноутбук |  |  | K52F-SX380 | 1
|  |  | Анализатор биоимпедансный обменных процессов и состава тела АВС-02 "Медасс" | АВС-02 "Медасс" |  | 2450
|  |  | Ноутбук |  |  | LROF5RLX
|  |  | Принтер цветной |  |  | NHNF115298
| Лаборатория биохимии |  | Анализатор лактата | Biosen C-Line «Sport» |  | SN 5212-12-0060 |  | 2012
|  |  | Анализатор лактата | Biosen C-Line «Sport» |  | 5212-12-0057 |  | 2013
|  |  | Анализатор лактата | Biosen C-Line «Sport» |  | 5212-12-0063 |  | 2012
|  |  | Анализатор лактата | Biosen C-Line «Sport» |  | 5212-12-0069 |  | 2013
|  |  | Анализатор лактата | Biosen C-Line Сlinic |  | 5214-15-0012 |  | 2015
|  |  | Спектрофотометр | 1251С Solar |  | 118010 |  | 2017
|  |  | Спектрофотометр | 1251С Solar |  | 1217020 |  | 2017
|  |  | Фотометр | РМ 2111 Solar |  | 706055 |  | 2006
|  |  | Фотометр | РМ 2111 Solar |  | 1207009 |  | 2008
|  |  | Фотометр | РМ 2111 Solar |  | 1207010 |  | 2008
|  |  | Фотометр | РМ 2111 Solar |  | 912005 |  | 2012
|  |  | Фотометр | РМ 2111 Solar |  | 1105057 |  | 2005
|  |  | Фотометр автоматизир. | АА 2600 Solar |  | 1106011 |  | 2006
|  |  | Фотометр автоматизир. | АА 2600 Solar |  | 303040 |  | 2006
|  |  | Анализатор гематологический | Sysmex XF2000i |  | 13239 |  | 2007
|  |  | Устройство считывающее | I-CHROMA |  | PFR13J183069 |  | 2013 | требуется ремонт
|  |  | Устройство считывающее | I-CHROMA |  | PFR13J183070 |  | 2013
|  |  | Гематологическая система | QBC |  | 504890008 |  | 2013
|  |  | Фотометр для микропланшетов | HiPO BioSan MPP-96 |  | SN 05010819020013 |  | 2019-05-13
|  |  | Промыватель планшетов | IW-8 BioSan |  | SN 06010618090085 |  | 2019-01-18
|  |  | Гематологический анализатор | Hemochromax plus |  | SN HCPOB230224 |  | 2019
|  |  | Гематологический анализатор | Hemochromax plus |  | SN HCPOB230223 |  | 2019
|  |  | Морозильник низкотемпературный | SANYO MDF-192 |  | 51013438 |  | 2006
|  |  | Облучатель бактерицидный | ОБН-450П |  |  |  | 2005 | списание
|  |  | Установка для ультразв.механизир.очист. | УЗО 03-01 "Медэл" |  | 739 |  | 2005
|  |  | Центрифуга программируемая с охлажд. |  |  | 160306061 |  | 2005
|  |  | Миницентрифуга программируемая | FBT4P5GNC042505 |  | FBT4P5GNC042505 |  | 2010
|  |  | Миницентрифуга программируемая |  |  |  |  | 2005
|  |  | Термошейкер | PST-60 HL"BIOSAN" |  | 440505027 |  | 2005
|  |  | Анализатор гемоглобина | Hemo-control |  | 3000-07-0484 |  | 2012 | списание
|  |  | Анализатор гемоглобина | Hemo-control |  | 3000-12-0698 |  | 2012 | списание
|  |  | Анализатор гемоглобина | Hemo-control |  | 3000-12-0699 |  | 2012 | списание
|  |  | Ph-метр | Hanna |  | HI8424729722 |  | 2008 | списание
|  |  | Центрифуга-вортекс | MSC-6000 |  | 01021116120234 |  | 2016
|  |  | Центрифуга-вортекс | MSC-6000 |  | 01021116120228 |  | 2016
|  |  | Центрифуга-вортекс | MSC-6000 |  | 01021116120230 |  | 2016
|  |  | Центрифуга-вортекс | MSC-6000 |  | 01021116120232 |  | 2016
|  |  | Центрифуга лабораторная | MPW-54 |  | 10054W095512 |  | 2012
|  |  | Аквадистилятор медицинский | АЭ-15 |  | 083 |  | 2019
|  |  | облучатель бактерицидный | ОБН-450П-06 |  | 710 |  | 2019
|  |  | рециркулятор |  |  |  |  | 2019
|  |  | анализатор биохимический автоматический | BioSystems BA 200 |  | 832000852 |  | 2020
|  |  | установка для получения очищенной воды | Prodeion 10 VS-M, MA |  | 10VS-M/77-777M |  | 2020
|  |  | дозаторы пипеточные |  |  |  | 15
| Лаборатория теории и методики спортивой подготовки | оборудование для педагогических и биомеханических исследований | Тензометрический комплекса CONTEMPLAS |  |  |  | 1 | 2019 | Спортивное оборудование | скорее всего нужно будет вычеркнуть из списка